## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## ТИМИРЯЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ

## НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

## ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ №50

Принято на 29-м Собрании депутатов Тимирязевского сельского Совета 26 сентября 2013года

Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение» на 2013-2023гг

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение" и Устава Тимирязевского сельского поселения,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение» на 2013-2023 годы",  согласно приложению

2. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

3.. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде администрации Тимирязевского сельского поселения

Председатель Тимирязевского

сельского Совета                                                                                  В.А.Меркулова

Приложение

К решению Совета народных депутатов

№   50     от «  26 »  сентября  2013 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимирязевского сельского поселения на 2013-2023 годы»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Программы

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

3. Перспективы развития Тимирязевского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6. Социально –экономические последствия от выполнения программы

7. Управление программой

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимирязевского сельского поселения на 2013-2023годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимирязевского сельского поселения на 2013-2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Главы Тимирязевского сельского поселения от « 26 »07.2013 г. № 21-а «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимирязевского сельского поселения на 2013-2023 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Тимирязевского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Тимирязевского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Тимирязевском сельском поселении с 2013 по 2023 годы. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения Колпнянского района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2023 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

На территории поселения  источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок , артезианских скважин 3 штуки, водонапорных башен 3 штуки, объемом до 25 куб метров , сетей и водоводов, диаметр сети от 63 мм, материал полиэтилен и сталь. Качество питьевой воды соответствует  Сан ПиН 2.1.4.1074-01. На территории Тимирязевского поселения действуют 3 одиночных водозабора. Основным оборудованием являются  погружные насосы .Среднесуточное  водопотребление на 1 человека в сутки составляет в среднем – от 30-120л/сут на чел. Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и противопожарных нужд .

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой.. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Вопрос решается с помощью  наемной техники, а именно путем  вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость  коммунальных услуг.

Поскольку отсутствует система санитарной очистки территории на перспективу необходимо устройство усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов, единой для всей территории сельских поселений Колпнянского района ( в настоящее время свалка определена в д Клевцово Колпнянского района )

Электроснабжение потребителей Тимирязевского сельского поселения осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанций ПС 35/10-6  кВ «Ярище» Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10,6 кВ и 0,4 кВ шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/6/0,4 кВ (в количестве 15 шт, присоединенной мощностью- 2350 тыс.кВа)

Теплоснабжение потребителей Тимирязевского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и промышленных зон имеется несколько локальных котельных на газовом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление.

Газифицированы практически все жилые и общественные объекты здания, а также  предприятия. Газоснабжение поселения осуществляется на базе природного газа от АГРС «Шушляпино»на территории поселения проходят сети высоко, среднего и низкого давления, а также магистральный газопровод МГ «Колпна-Долгое». по типу прокладки газопроводы делятся на подземный и надземный. надземный в основном для газопровода низкого давления. Протяженность газопроводов составляет- низкого давления – 9,092км, среднего давления- 3,53км, высокого давления- 3,975 км. Использование газа в основном на хозяйственно –бытовые нужды населения.

3    Перспективы развития Тимирязевского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Тимирязевское сельское поселение расположено на востоке Колпнянского муниципального района Орловской области . Поселение граничит с четырьмя сельскими поселениями и двумя муниципальными районами, а именно : Должанским муниципальным районом на востоке, с Ливенским районом на северо-востоке, на севере с Ярищенским сельским поселением, на западе с Карловским сельским поселением , на юго-западе со Знаменским сельским поселением, на юге с Белоколодезьским сельским поселением .Сложившаяся планировочная структура Тимирязевского сельского поселения представляет собой 15 населенных пунктов. Общая площадь территории муниципального образования составляет – 9807 га. Общая численность населения  по состоянию  01.01.2013 года составляет 774 человек.  территория поселения  изрезана руслами рек, их притоками и оврагами. Поселение вытянуто с запада на восток. По территории поселения проходят две автомобильные дороги регионального значения.

Административным центром Тимирязевского  сельского поселения является д.Тимирязево .Расстояние до административно-территориального центра района – пгт Колпна – 5 км

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру..

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации, средняя школа на 109 учащихся, детский сад на 15 мест, узел связи, сельский дом культуры на 150 мест , а также магазин, кафе.

К общественному центру прилегает небольшой поселковый сквер, однако рекреационная зона, как типовая, не сложилась.

Жилая застройка представлена усадебными 1 квартирными домами.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации

Население и демографический потенциал

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики  на 2013 год составляет 774 человек.

Сложившаяся  миграция

в границах  Тимирязевского  сельского поселения

Таблица  № 1

| показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01. | 851 | 838 | 824 |
| Родилось «+» | 7 | 5 | 5 |
| Умерло «-» | 21 | 17 | 12 |
| Естественный прирост населения (+), убыль(-) | -14 | -12 | -7 |
| Прибыло «+» | 4 | 20 | 1 |
| Убыло «-» | 13 | 7 | 15 |
| Миграционный прирост (+), убыль(-) | 9 | 13 | 3 |
| Общий прирост (убыль) населения | -5 | 1 | -4 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 8,2 | 5,9 | 6 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 2,4 | 2,02 | 1,4 |

Общие тенденции сложившейся демографической ситуации, характеризующиеся спадом рождаемости и увеличением смертности с 1990 годы, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). За период с 2008г по 2010 г численность населения уменьшилось на 27 человек

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Тимирязевском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для улучшения демографической ситуации в Тимирязевском сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие.

Создание условий для ведения здорового образа жизни

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности.

Повышение уровня рождаемости

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства

Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить  не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. в настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи в город. Основные причины этого- экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для  большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать  сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего развития территории.

Показатели естественного  и миграционного движения населения  в расчете на 100 жителей ( по состоянию на 2009г)                                                      Таблица№2

| Сельское поселение | рождаемость | Смертность | Естественный прирост | Миграционное сальдо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тимирязевское | 14,0 | 15,5 | -1,4 | -7,7 |

Трудовые ресурсы

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 33 % от общей численности населения  Тимирязевского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском  поселении                 Существующая структура занятости населения Тимирязевского  сельского поселения

Таблица  № 3

|  | Показатели | Численность чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы | 521 |
|  | Из них занято: |  |
|  | - | в сельском хозяйстве | 70 |
|  | - | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 3 |
|  | - | здравоохранение | 4 |
|  | - | образование | 32 |
|  | - | культурно-бытовое обслуживание | 3 |
|  | - | административные и финансовые учреждения | 5 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 117 |
|  | Трудоспособное население, не занятое в производстве | 266 |
|  | Учащиеся студенты | 23 |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 115 |

На территории Тимирязевского сельского поселения действуют сельскохозяйственные предприятия (СПК «Колос», ООО»Агрохлебстрой»), фермерские и личные подсобные хозяйства. Предприятия специализируются  на разведении крупного рогатого скота и растениеводстве. Действующие сельскохозяйственные предприятия располагают необходимой техникой для сельскохозяйственного производства, однако главной проблемой развития производства остается существенный износ основных фондов. данная проблема может быть решена путем реализации федеральных, областных, ведомственных и муниципальных программ по развитию АПК. Главной проблемой  является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением за пределами муниципального образования. В целом территория поселения может быть использована для производства как растениеводства и животноводства. Сельхозугодия  располагаются в основном на землях содержащих повышенное содержание чернозема- более 85%, при этом наряду с выщелоченными черноземами большой удельный вес занимают типичные черноземы, что выделяет эту зону в качестве наиболее ценной по свойствам почвы(содержание гумуса от 5,5-8%) что предопределяет ее сельскохозяйственный профиль. При внедрении технологий основанных на минимальном использовании ручного труда  сельскохозяйственные производства на территории поселения могут быть обеспечены собственными трудовыми ресурсами. На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям  социальной инфраструктуры относятся  учреждения образования, здравоохранения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия связи. В систему образования Тимирязевского сельского поселения входит  МОУ Тимирязевская СОШ.В районе действует областная целевая программа «Развитие образования Орловской области на 2006-2010год» С точки зрения нормативов сельское поселение полностью обеспечено  учебными и дошкольными учреждениями. Тем не менее необходим капитальный ремонт учреждений. В настоящее время острой необходимости в строительстве образовательных учреждений нет. Для школ существует следующий норматив числа мест в образовательных учреждениях-100 мест на 1000 человек. В Тимирязевском сельском поселении фактическая загрузка школ по нормативным расчетам емкость учреждений образования ниже нормативной. Для школьных учреждений принят радиус доступности -4км(в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). К основным объектам здравоохранения в Тимирязевском сельском поселении относятся ФАПы На территории поселения имеются два ФАПа Тимирязевский ФАП, Хутор-Лимовской ФАП. На средне-и долгосрочную перспективу с учетом принятого прогноза численности населения необходима потребность в капитальном ремонте учреждений Оценка обеспеченности учреждений здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования .Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений в сельском поселении принимается в пределах 1000 м.

К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса  в Тимирязевском сельском поселении относятся магазины. На территории функционируют 3 магазина продовольственных товаров, 1 столовая. По территориальному принципу  для данных учреждений  обслуживания в сельских поселениях следует размещать  из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3км) с радиусом доступности 500м . Необходима потребность в капитальном ремонте учреждений.

На территории поселения функционируют  учреждения культуры клубного типа с киноустановками и филиал библиотеки. К периодическому уровню относятся библиотека и дома культуры, включающие в себя  функции  повседневного обслуживания На территории расположены 2 дома культуры на 150-200 мест .- Тимирязевский Дом культуры, Хутор-Лимовской Дом культуры.

На территории Тимирязевского сельского поселения  расположена жилая застройка усадебного типа. Необходима проведение мероприятий по инвентаризации жилого фонда, кроме того  необходимо строительство муниципального жилья. Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов и молодых семей.  Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие. За последний год не было введено в строй ни одного жилого дома. Фонд ветхого и аварийного жилья в поселении отсутствует.

4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система водоснабжения

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения территории Тимирязевского сельского поселения:

Проектные решения водоснабжения Тимирязевского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности и на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная- по назначению, кольцевая-по конструкции. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технические нужды производственных мероприятий, на пожаротушение.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом секторе   Таблица№4

| Наименование потребителей | Население тыс. чел | Норма водопотребления л/сут.чел | Расходы воды м3/сут Средне максимальносут суточные К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тимирязевское с/п | 0,824 | 300 230 | 189,52 227,4 |
| Поливочные нужды | 0,824 | 70 | 57,68 69,21 |
| ИТОГО |  |  | 247,2 296,61 |

Суммарный расход воды .Расчетный срок                     Таблица№5

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход воды м3/сут | Максимальный суточный расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Тимирязевское сельское поселение , население | 414,92 | 497,9 |
| Поливочные нужды | 126,28 | 151,54 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 41,49 | 49,79 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут.чел.  на расчетный срок. Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности , прочие расходы приняты в размере 10% от расходов воды на нужды населения . Расходы воды для нужд наружного пожаротушения, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 .На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов g=2,5л/с. Расходы на внутреннее пожаротушение приняты 10л/с. Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа расход воды в сутки будет 567 куб.м/сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.. Источником водоснабжения, являются подземные воды. в связи с увеличением жилого фонда и ростом населения необходимо будет реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.. Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, а с ростом увеличения жилого фонда проложить новые водопроводные сети. При выполнении комплекса мероприятий, а именно:реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%

Проектные предложения

- Обустройство санитарной зоны водозаборов

- сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб

- Установка водомеров на вводах водопровода

- Реконструкция существующих водоводов с использованием новых современных технологий.

- Все объекты водоснабжения оборудовать системой автоматического управления и регулирования

- Произвести реконструкцию существующих Водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Рекомендуется осуществлять прокладку новых водопроводов

Система водоотведения

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых  стоков, канализационную систему поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные  сооружения, а дождевой и талой воды стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения. Расчетные расходы сточных вод как и расход воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом , в соответствии со СНиП 2.04.03.-85, удельные нормы водоотведения принимаются  равными нормами водопотребления, без учета полива. Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока

Проектные предложения

1. Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

2. Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока

3.Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока

4.Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.-

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу определены по удаленным показателям в соответствии с « Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.185-94 с учетом  пищеприготовления  на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составляет 421 кВт.ч год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста %в год                                                                                                                                Таблица №6

| Наименование потребителей | Численность населения Всего сохраняемый новое Жилой фонд строительство | Годовое потребление электроэнергии (кВтчас) |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,804 0,804 1 | 759484 |
| с/х предприятия, прочие потребители и соцкультбыт | - - - | - |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций(20%) | - - - | 151896,8 |
| Всего по населению | - - - | 911380,8 |
| С учетом коэф совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - - - | 729104,64 |

Годовое потребление электроэнергии составляет 729,1 тыс кВт.час. . Потребность в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать , по мере реализации на них инвестиционных проектов При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- Роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники

- Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные

Теплоснабжение

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения потерь тепла  в тепловых сетях  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции , переводу на природный газ и строительство новых котельных, а так же замене тепловых сетей. С развитием уровня газификации изменится структура в топловном  балансе населения в сторону  увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива. Анализ современного состояния теплообеспеченности населения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения.

1 применение газа на всех источниках теплоснабжения , как более дешевого и экологического вида топлива.

Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов

Применение для реконструкции тепловых сетей прокладку труб повышенной надежности.

Использование для нового строительства  блок –модульных котельных(БМК), для индивидуальной застройки –автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения населенных пунктов  Тимирязевского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием, при этом значительно увеличивается доля его использования. Кроме того план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ. Потребности в газе объектов располагаемых  на перспективных площадях строительства. необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Годовые расходы газа на существующий и проектируемый фонд

Таблица №7

| Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовые нужды населения | 1804+300 м3/год | 541,2 тыс м3/год |  |
| Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |  |  |

ИТОГО                                                                           541,2 тыс.м3/год             270,6 м3/час

Распределение газа по населению осуществляется по 3-х ступенчатой системе высокое, среднее (0,3 Мпа) низкое (до0,005 Мпа) Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП) В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входит .

Строительство ШРП для проектируемых газовых котельных

Осуществить  строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое  с КПД >90%

поэтапная перекладка ветхих газопроводов  с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб

поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ)

развитие системы газоснабжения  следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района

Санитарная очистка территории

Проектом  Генерального плана  предлагается ликвидация несанкционированных свалок  и устройство мусороперегрузочных станций с рекомендуемой санитарно-защитной зоной 100 м.  Необходимо осуществлять постоянный контроль над состоянием  почво-грунтов непосредственно на территории создаваемого участка компостирования, а так же прилегающих к ней территорий с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. К отходам образующимся на территории ФАПов в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования к сбору , хранению, транспортированию . Наиболее опасные  отходы  класса АиБ должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию. К сельскохозяйственным отходам относятся  органические отходы животноводства и полеводства, удобрения. Для  захоронения биологических отходов  отведены специальные места , которые должны иметь несколько биотермических ям. На территории  поселения для захоронения животных  имеется  скотомогильник. Генеральным планом   предлагается  механизированная система сбора и вывоза мусора  по утвержденному графику .Отходы транспортируются на полигон ТБО .

Проектные решения

Разработать генеральные схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории поселения. Уборка и очистка территории от  ТБО. Обустройство мест сбора мусора. Закрыть несанкционированные свалки

Уборка  территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий

На территории поселения в населенных пуктах необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку  усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов. Грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Потребность в коммунальной технике в Тимирязевском сельском поселении

-Трактор МТЗ 82 «Беларус» с тележкой

-мусоровоз КО -427 на базе КАМАЗ – 53213

-Экскаватор-бульдозер-погрузчик МТЗ -82

-прицеп 2 ПТС-4В

-Бульдозер мощностью кВт(л.с)70(95) на тракторе

-ДТ-75М

-Вакуумная машина КО -503 на шасси ГАЗ -3307

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках Программы  предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, средств  внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы  долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных  средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

- СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Тимирязевского сельского поселения путем повышения качества

предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов

Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории

создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

- УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение»

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования  «Тимирязевское сельское поселение» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.

Председатель Тимирязевского

сельского Совета народных депутатов                                                                                     В.А. Меркулова