РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 года                                                                                       №           8

| р.п. Колпна |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, находящихся в собственности Колпнянского района Орловской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Колпнянского района Орловской области, администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, находящихся в собственности Колпнянского района Орловской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению.

2. Отделу по управлению имуществом обеспечить размещение перечня объектов водоснабжения, находящихся в собственности Колпнянского района Орловской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и сведений о порядке получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, включенных в перечень, на официальном сайте торгов Российской Федерации  www: torgi.gov.ru.

3. Управлению по делопроизводству, организационной и кадровой работе обеспечить размещение перечня объектов водоснабжения, находящихся в собственности Колпнянского района Орловской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и сведений о порядке получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, включенных в перечень, на официальном сайте администрации Колпнянского района Орловской области www.kolpna-adm.ru в сети Интернет.

4. Отделу по управлению имуществом опубликовать настоящее постановление в районной газете «За изобилие».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы администрации Колпнянского района Орловской области И.Н. Шигабутдинову.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты  принятия.

Глава администрации

Колпнянского района                                                Л.Л. Мясникова

| Завизировали: |
| --- |
| Первый заместитель Главы администрации |  | И.Н. Шигабутдинова |  |
| Начальник отдела по управлению имуществом |  | Е.М. Болотская |  |
| Начальник управления по делопроизводству, организационной и кадровой работе |  | Г.М. Романова |  |
| Главный специалист-юрисконсульт управления по делопроизводству, организационной и кадровой работе |  | О.Г. Душин |  |

И.В. Корнилова

Тел. 2-17-30

Приложение к постановлению администрации Колпнянского района Орловской области № 8 от 22 января 2016 года

Перечень

объектов водоснабжения, находящихся в собственности Колпнянского района Орловской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| № | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Технические характеристики имущества | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая первоначальная/остаточная стоимость, тыс. руб. | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Клевцово | протяженность 2921,4 м (703,2 м, 2218,2 м) , материал п.э., сталь, диаметр 40 мм, 70 мм | 1964 | 2,900/0 |  |
| 2. | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Клевцово | высота 10,0 м, объем 16 куб.м. | 1964 | 12,675/0 |  |
| 3. | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Клевцово | глубина 75 м, диаметр 200 мм | 1964 | 17,850/0 |  |
| 4. | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Клевцово | протяженность 2430,4 м (497 м, 1933,4 м), материал п.э., сталь, | 1964 | 2,900/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Клевцово, у школы | высота 10,0 м, объем 16 куб.м. | 1964 | 12,675/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Клевцово, у школы | глубина 80 м, диаметр 200 мм | 1964 | 17,850/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Михайловка | водопровод 1640,4 м (1015,3 м, 625,1 м), материал п.э., сталь, диаметр 50 мм, 70 мм | 1966 | 1,700/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Михайловка | высота 12,0 м, объем 16 куб.м. | 1966 | 4,240/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Михайловка | глубина 90 м, диаметр 200 мм | 1966 | 7,600/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Андреевка | протяженность 1225,3 м, материал сталь, диаметр 50 мм | 1975 | 2,300/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Андреевка | высота 10,0 м, объем 16 куб.м. | 1975 | 4,870/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Андреевка | глубина 80 м, диаметр 200 мм | 1975 | 5,410/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Шушляпино | протяженность 854,6 м, материал п.э., диаметр 50 мм | 1972 | 3,154/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Шушляпино | высота 10,0 м, объем 16 куб.м. | 1972 | 4,930/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Шушляпино | глубина 80 м, диаметр 200 мм | 1972 | 6,548/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Покровка | протяженность 1925,6 м (1525,5 м, 400,1 м), материал п.э., диаметр 70 мм, 50 мм | 1970 | 2,040/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Покровка | высота 10,0 м, объем 16 куб.м. | 1970 | 3,120/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Покровка | глубина 80 м, диаметр 200 мм | 1970 | 4,488/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Берёзовка | протяженность 527,5 м, материал п.э., диаметр 50 мм | 1972 | 2,957/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Берёзовка | высота 10,0 м, объем 16 куб.м. | 1972 | 5,923/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Берёзовка | глубина 80 м, диаметр 200 мм | 1972 | 5,930/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Даниловка | протяженность 1478,9 м (155,1 м, 1323,8 м), материал а.ц., п.э., диаметр 100 мм, 50 мм | 1975 | 2,780/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Даниловка | высота 10,0 м, объем 16 куб.м. | 1975 | 4,870/0 | 57:23:0790101:37 |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, д. Даниловка | глубина 80 м, диаметр 200 мм | 1975 | 5,950/0 |  |
|  | Артскважина | Орловская область, Колпнянский р-н, Карловский с/с, д. Клевцово (пос. кирпичного завода) | глубина 100 м, диаметр 426 мм | 1969 | 12,228/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский р-н, Карловский с/с, д. Клевцово (пос. кирпичного завода) | высота 14,8 м, объем 15 куб.м. | 1969 | 90,679/ 12,99787 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский р-н, Карловский с/с, д. Клевцово (пос. кирпичного завода) | высота 14,8 м, объем 15 куб.м. | 1969 | 50,309/ 39,08811 |  |
|  | Водопровод поселка кирпичного завода | Орловская область, Колпнянский р-н, Карловский с/с, д. Клевцово | протяженность 681 м,, материал сталь, диаметр 100 мм | 1972 | 10,6/8,735 |  |
|  | Водопровод в д. Клевцово, д. Андреевка и д. Покровка Колпнянского района Орловской области | Орловская область, Колпнянский р-н, Карловский с/с, д. Клевцово | протяженность 6818 м |  | 7186,99216/ |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | протяженность 1819,4 м, материал сталь, диаметр 50 мм | 1965 | 0,510/0 | 57:23:0190101:146 |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | высота 10 м, объем 16 куб.м. | 1965 | 3,720/0 | 57:23:0190101:144 |
|  | Скважина | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | глубина 85 м, диаметр 200 мм | 1965 | 4,362/0 | 57:23:0190101:135 |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | протяженность 3765,1 м (3018,6 м, 746,5 м), материал сталь, диаметр 50 мм, 100 мм | 1965 | 0,700/0 | 57:23:0190101:141 |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | высота 10 м, объем 16 куб.м. | 1965 | 3,720/0 | 57:23:0190101:139 |
|  | Скважина | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | глубина 65 м, диаметр 200 мм | 1965 | 4,361/0 | 57:23:0190101:83 |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | протяженность 570,1 м, материал сталь, диаметр 50 мм | 1965 | 0,340/0 | 57:23:0190101:137 |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково, у пруда | высота 10 м, объем 16 куб.м. | 1965 | 3,720/0 | 57:23:0190101:140 |
|  | Скважина | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | глубина 85 м, диаметр 200 мм | 1965 | 4,363/0 | 57:23:0190101:69 |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | протяженность 2539 м (1305,2 м, 1238,8 м), материал п.э., сталь, диаметр 76мм, 76 мм | 1965 | 0,340/0 | 57:23:0190101:133 |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | высота 10 м, объем 16 куб.м. | 1965 | 3,720/0 | 57:23:0190101:145 |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, с. Ушаково | глубина 80 м, диаметр 200 мм | 1965 | 4,360/0 | 57:23:0190101:136 |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, д. Павловка | протяженность 1492,3 м, материал сталь, диаметр 76 мм | 1973 | 1,230/0 | 57:23:0210101:91 |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, д. Павловка | высота 10 м, объем 16 куб.м. | 1973 | 3,910/0 | 57:23:0210101:92 |
|  | Скважина | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, д. Павловка | глубина 60м, диаметр 200 мм | 1973 | 4,620/0 | 57:23:0210101:76 |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, д. Маркино | протяженность 4756,9 м (2713,7 м, 2043,2 м), материал п.э., сталь, диаметр 76 мм, 76 мм | 1971 | 6,910/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, д. Маркино | высота 10 м, объем 16 куб. м | 1971 | 7,215/0 |  |
|  | Скважина | Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское сельское поселение, д. Маркино | глубина 90м, диаметр 200 мм | 1971 | 7,718/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Карташовка у МТФ, литера I | высота 10 м, объем 16 куб. м | 1968 | 9,670/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Карташовка у МТФ, литера I | глубина 50 м, диаметр 200 мм | 1968 | 9,232/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Карташовка, литера I | высота 10 м, объем 16 куб. м | 1968 | 9,670/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Карташовка, литера I | глубина 34 м, диаметр 200 мм | 1968 | 9,232/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение д. Удеревка Вторая, литера I | протяженность 359,5 м, материал п/э, диаметр 76 мм | 1968 | 3,167/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение д. Удеревка Вторая, литера I | глубина 75 м, диаметр 200 мм | 1968 | 9,093/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение д. Удеревка Вторая, литера I | протяженность 1100,0 м, материал п/э, диаметр 76 мм | 1968 | 3,340/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение д. Удеревка Вторая, У МТФ, литера I | высота 9 м, объем 16 куб. м | 1968 | 7,015/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Карташовка, литера I | протяженность 4853,3 м (388,0 м, 2218,0 м, 2247,3 м), материал п/э, чуг., п/э, диаметр 50 мм, 100 мм, 100 мм | 1968 | 4,315/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Тимирязево, литера I | протяженность 1650,0 м, материал п/э, диаметр 40 мм | 1962 | 4,560/0 |  |
|  | Водопровод | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение д. Хутор-Лимовое, литера I | протяженность 6418,0 м, | 1963 | 8,487/0 |  |
|  | Водонапорная башня | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Хутор-Лимовое, литера I | высота 10 м, объем 16 куб. м | 1963 | 13,570/0 |  |
|  | Артезианская скважина | Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Хутор-Лимовое, литера I | глубина 66 м, диаметр 200 мм | 1963 | 15,783/0 |  |